## Sheet1
申诉、质疑企业名称 | 申诉内容 | 质疑内容 | 流水号 | 产品名 | 品牌 | 处理结果 | 备注
广东博迈医疗器械有限公司（代理企业） | 审核不通过的原因为未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件。我司对此提出申诉： 1、我司在申报时上传了注册证，产品的规格型号在注册证首页。 2、该产品为原挂网产品（流水号：884），因国内总代理变更，原代理商投标企业乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对该产品进行撤网申请并审核通过。 为不影响该产品在临床的使用，恳请老师受理我司申诉。 |  | 201939711 | 耐高压乳突球囊扩张导管 | GRIP | 不通过 | 申报系统未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
美敦力（上海）管理有限公司 | 因所报的规格型号与上传的注册证信息不一致，涉及3条产品（对应云南流水号201938486、201938470、201938478），现提供附件文件包含注册证附页予以情况说明，还恳请老师予以再次审核通过，谢谢！ |  | 201938478 | 脊柱内固定系统 | Medtronic Sofamor Danek | 不通过 | 申报系统所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
美敦力（上海）管理有限公司 | 因所报的规格型号与上传的注册证信息不一致，涉及3条产品（对应云南流水号201938486、201938470、201938478），现提供附件文件包含注册证附页予以情况说明，还恳请老师予以再次审核通过，谢谢！ |  | 201938486 | 脊柱内固定系统 | Medtronic Sofamor Danek | 不通过 | 申报系统所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
美敦力（上海）管理有限公司 | 因所报的规格型号与上传的注册证信息不一致，涉及3条产品（对应云南流水号201938486、201938470、201938478），现提供附件文件包含注册证附页予以情况说明，还恳请老师予以再次审核通过，谢谢！ |  | 201938470 | 脊柱内固定系统 | Medtronic Sofamor Danek | 不通过 | 申报系统所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
美敦力（上海）管理有限公司 | 流水号201948773的价格来源是江西省交易价格，本次截图的网址栏及标签页显示“江西”，恳请贵单位核实。 |  | 201948773 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | Medtronic | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 由于如下产品此次2021年云南省高值耗材阳光采购信息更新及申报审核结果审核未通过，特此进行申诉，流水码：201929081，审核不通过理由为产品规格型号与注册证不符； 正确产品规格型号为：直径6mm/7mm;长度40/60/80mm;输送杆长度75/130cm；H74939295600410;H74939295600610;H74939295600810;H74939295700410;H74939295700610;H74939295700810;H74939295600470;H74939295600670;H74939295600870;H74939295700470;H74939295700670;H74939295700870; 特此申诉。 |  | 201929081 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架ELUVIA OVER-THE-WIRE Drug-Eluting Vascular Stent System | Boston Scientific | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 由于如下产品此次2021年云南省高值耗材阳光采购信息更新及申报审核结果审核未通过，特此进行申诉，流水码：201928432，审核不通过理由为产品规格型号与注册证不符； 经核查，正确产品规格型号为：直径6mm/7mm;长度40/60/80mm;输送杆长度75/130cm；H74939295600410;H74939295600610;H74939295600810;H74939295700410;H74939295700610;H74939295700810;H74939295600470;H74939295600670;H74939295600870;H74939295700470;H74939295700670;H74939295700870; 特此申诉。 |  | 201928432 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架ELUVIA OVER-THE-WIRE Drug-Eluting Vascular Stent System | Boston Scientific | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 我司产品（产品流水号201942329，注册证编号：国械注进20193012436，产品名称：一次性使用射频套管）已在云南省高值医用耗材阳光采购平台新增申报。产品审核不通过原因为：价格证明材料与所报产品不一致。申诉说明如下： 该产品提交的价格申报证明材料为：黑龙江挂网截图和安徽发票，均为单根销售价格（单包装的销售价格1300/支），该注册证下所有型号的包装规格均为10支/包（申报价格为13000元/10支/包），现附注册证、申报截图说明材料，恳请老师予以复查。谢谢！ |  | 201942329 | 一次性使用射频套管 | 波士顿科学神经调控公司 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品价格不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司所报产品注册证信息与注册证一致，请老师核实并重新审核。申诉材料见附件注册证图片。 |  | 201946072 | 荷包钳 | 智业 | 不通过 | 申报系统所报产品注册证信息与上传的注册证不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945645 | 一次性切割吻合器及切割组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945434 | 一次性管形吻合器 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201946042 | 拆钉器 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945995 | 一次性皮肤吻合器 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945819 | 一次性双手柄直线型吻合器及组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201946141 | 直线型吻合器及一次性吻合组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料产品名称与所填报的不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945499 | 一次性使用管型吻合器 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945610 | 一次性切割吻合器及切割组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945895 | 一次性使用内窥镜用取样刷 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息、规格型号与所填报信息不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945838 | 一次性直线型吻合器及组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料产品名称与所填报信息不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201946165 | 直线型吻合器及一次性吻合组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品规格型号不一致
常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 针对审核不通过原因，我司做以下申诉。经核实，我司申报的价格证明材料与所报产品规格型号无本质差别。请老师核实并重新审核。申诉材料见附件。 |  | 201945619 | 一次性切割吻合器及切割组件 | 智业 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 该条产品phenom27包含型号较多，我们价格证明材料提供了一个省内普洱市人民医院的采购订单的发票及清单，清单中有一条序号33，采购产品名称是：可塑形微导管，交易型号是：FG15150-0615-1S。首次提交的价格证明材料最后一页因为PDF合成时可能部分信息丢失导致未显示完整，现重新提供显示完整的价格证明材料还望老师予以审核，详见价格证明文件。 |  | 1059440 | 可塑形微导管 Phenom Catheter | ev3 | 不通过 | 申报系统中价格证明材料与所报产品规格型号不一致
深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 更新完成注册证 |  | 1188 | 青光眼手术用透明质酸钠凝胶 | 海乐弗 | 通过 | 提交了有效医疗器械注册证
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947147 | 肠道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947188 | 肠道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947202 | 覆膜胆道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947210 | 覆膜胆道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947090 | 肠道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
南微医学科技股份有限公司 | 我司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报项目中新增申报了产品，其中有六条产品审核不通过，原因为未按要求提供价格证明材料，流水号如下。我司在项目申报期已上传云南省内三甲医院的发票，后附相关发票，请领导审核。 |  | 201947246 | 覆膜胆道支架套装 | MT | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
四川锦江电子科技有限公司 | 我公司该产品在3月3日提交了产品信息（请查看附件1），并于3月5日贵中心公示了申报信息（请查看附件2）。现因申报系统已关闭，无法查看申报附件内容，现再次提交该产品的注册证信息（请查看附件3），做此申诉，请老师审核，认可该产品所报注册证信息与上传注册证一致。 |  | 201938786 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | PROMAPPER | 不通过 | 申报系统中所报注册证号与上传注册证不一致
重庆富沃思医疗器械有限公司 | 流水号：201934005，产品名：金属骨针，注册证号:国械注准20203130290，在2021年云南省高值耗材阳光采购信息更新及申报审核结果中，审核状态为未通过，原因是未按要求填写规格型号，根据此情况，我公司作出如下解释：为严格按照申报要求执行，同一价格规格型号只能填在一条，金属骨针注册证下所涉及到的规格型号有33条，由于字段较多，担心系统无法显示完整，所以按照注册证上规格型号栏填写的“见注册证附页”。给您带来的不便深感抱歉，也请贵中心重新审核将此产品予以审核通过。 |  | 201934005 | 金属骨针 | 富沃思 | 不通过 | 申报系统中未按要求填写规格型号
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938840 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938849 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938863 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938867 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938875 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938882 | 陶瓷球头 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938928 | 骨小梁臼杯 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938933 | 骨小梁臼杯 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938941 | 内衬 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938956 | 间隔器 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料名称与所填报名称不一致
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938960 | 医用钢丝 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938974 | 医用钢丝 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201938997 | 医用钢丝 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 重新上传省外省级采购平台最低实际采购价格证明材料，详见附件。 |  | 201939073 | 骨牵引针 | 嘉思特 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
北京中安泰华科技有限公司 | 提供与所报产品规格型号一致的价格证明材料 |  | 201940146 | 膝关节假体/胫骨垫 | 中安 | 不通过 | 申报系统所报价格与所报规格型号不一致
贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 由于我司工作人员操作失误，将序号：15689、流水号：201949231、产品：一次性使用补液管路的注册证号：国械注准20203100791错误填报成注册地址：广州经济技术开发区东区骏成路10号，导致所报注册证号与上传注册证不一致审核不通过。下附审核截图及注册证。 现提起申诉，恳请贵中心给予机会更正这一申报信息，谢谢。 |  | 201949231 | 一次性使用补液管路 | 德朗 | 不通过 | 申报系统所报注册证号与上传注册证不一致
北京同信通达医疗投资有限公司 | 我公司在2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报工作项目中，流水号为：201941613的由于产品注册证上传不全，导致审核不通过被退回，现提出申诉，烦请老师处理一下，谢谢 |  | 201941613 | 椎间融合器 椎间融合器（Ⅲ型） | bricon | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京力达康科技有限公司 | 我司产品：一次性使用医用冲洗器，因价格证明材料未按要求上传导致审核不通过。经我司核查后发现，此条产品上传价格文件为：医疗机构采购需求表、江西省挂网议价截图、江西省实销发票。请老师查看并给予审核通过。由此给老师带来的不便，恳请谅解，谢谢！ |  | 201943659 | 一次性使用医用冲洗器 | 力达康 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201949306 | 肱骨远端外侧接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950860 | 锁定型金属接骨板系统 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950905 | 胫骨近端锁定接骨板 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950994 | 腓骨解剖型锁定接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中未上传注册证
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950847 | 桡骨近端接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950921 | 肱骨远端后外侧接骨板 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中价格证明材料与所报产品规格型号不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950912 | 冠状突接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950640 | 肱骨远端后外侧接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950571 | 肱骨远端内侧接骨板 无导向 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京蒙太因医疗器械有限公司 | 已重新上传注册证，见申诉文件 |  | 201950984 | 桡骨近端接骨板 无导向器 | 蒙太因 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
常州威克医疗器械有限公司 | 因未按要求提供价格证明材料导致产品审核不通过，现按要求提供价格证明材料进行申诉。 |  | 201930401 | 一次性直线切割吻合器及组件 | 威克 | 不通过 | 未按要求提供价格证明材料
江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 我公司部分产品因“未按要求提供价格证明材料“审核不通过，现按审核意见修改提交价格证明材料，请老师结合材料予以审核！ |  | 201945510 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 博朗森思 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 我公司部分产品因“未按要求提供价格证明材料“审核不通过，现按审核意见修改提交价格证明材料，请老师结合材料予以审核！ |  | 201945566 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 博朗森思 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 我公司部分产品因“未按要求提供价格证明材料“审核不通过，现按审核意见修改提交价格证明材料，请老师结合材料予以审核！ |  | 201945587 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 博朗森思 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 一次性使用脑部牵开导引导管在云南省高值医用耗材申报系统V3.0申报中审核未通过，现提交以下申诉原因： 1.因注册证号为：吉械注准20162660122的注册证信息中规格型号在2020年1月15日有变更，变更文件与原注册证一起使用申报时也已提供了，变更后型号分为I型、II型和IV型； 规格体现命名规则：LW+牵开器高(mm)+牵开器宽(mm)+牵开器长(cm)和牵开器长宽高的范围在注册证变更文件上也有体现（详细信息范围也可详见证明材料中注册证变更文件）。 所以在本次申报中的型号规格：I型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； IV型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； II型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011；LW101005；LW101006；LW101007；LW101008；LW101009；LW101010；LW101011；都在注册证变更文件的范围内，也都符合规则命名。 2.因注册证号：吉械注准20162660122，即将到期现已经下新注册证编号为：吉械注准20212140216 ，在新注册证附件中技术要求上能清晰地体现出我公司申报的规格型号，可供老师清晰查询（详见提交证明材料）。 3.在提交的证明材料中说明书上也都有体现此次申报的所有规格型号。以上三点足以说明我公司所申报的规格型号与上传的注册证信息完全一致。所以现申请老师重新审核，予以产品信息审核通过。 |  | 201944412 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 莱沃 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 一次性使用脑部牵开导引导管在云南省高值医用耗材申报系统V3.0申报中审核未通过，现提交以下申诉原因： 1.因注册证号为：吉械注准20162660122的注册证信息中规格型号在2020年1月15日有变更，变更文件与原注册证一起使用申报时也已提供了，变更后型号分为I型、II型和IV型； 规格体现命名规则：LW+牵开器高(mm)+牵开器宽(mm)+牵开器长(cm)和牵开器长宽高的范围在注册证变更文件上也有体现（详细信息范围也可详见证明材料中注册证变更文件）。 所以在本次申报中的型号规格：I型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； IV型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； II型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011；LW101005；LW101006；LW101007；LW101008；LW101009；LW101010；LW101011；都在注册证变更文件的范围内，也都符合规则命名。 2.因注册证号：吉械注准20162660122，即将到期现已经下新注册证编号为：吉械注准20212140216 ，在新注册证附件中技术要求上能清晰地体现出我公司申报的规格型号，可供老师清晰查询（详见提交证明材料）。 3.在提交的证明材料中说明书上也都有体现此次申报的所有规格型号。 以上三点足以说明我公司所申报的规格型号与上传的注册证信息完全一致。所以现申请老师重新审核，予以产品信息审核通过。 |  | 201944405 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 莱沃 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 一次性使用脑部牵开导引导管在云南省高值医用耗材申报系统V3.0申报中审核未通过，现提交以下申诉原因： 1.因注册证号为：吉械注准20162660122的注册证信息中规格型号在2020年1月15日有变更，变更文件与原注册证一起使用申报时也已提供了，变更后型号分为I型、II型和IV型； 规格体现命名规则：LW+牵开器高(mm)+牵开器宽(mm)+牵开器长(cm)和牵开器长宽高的范围在注册证变更文件上也有体现（详细信息范围也可详见证明材料中注册证变更文件）。 所以在本次申报中的型号规格：I型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； IV型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011； II型：LW120803；LW120805；LW120807；LW120809；LW120811；LW171103；LW171105；LW171107；LW171109；LW171111；LW211503；LW211505；LW211507；LW211509；LW211511；LW282003；LW282005；LW282007；LW282009；LW282011；LW101005；LW101006；LW101007；LW101008；LW101009；LW101010；LW101011；都在注册证变更文件的范围内，也都符合规则命名。 2.因注册证号：吉械注准20162660122，即将到期现已经下新注册证编号为：吉械注准20212140216 ，在新注册证附件中技术要求上能清晰地体现出我公司申报的规格型号，可供老师清晰查询（详见提交证明材料）。 3.在提交的证明材料中说明书上也都有体现此次申报的所有规格型号。 以上三点足以说明我公司所申报的规格型号与上传的注册证信息完全一致。所以现申请老师重新审核，予以产品信息审核通过。 |  | 201944392 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 莱沃 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
江苏风和医疗器材股份有限公司 | 该注册证做过变更，申报型号烦请老师参考注册证第三页变更文件，相关内容已经标黄，供老师参考！ |  | 201934389 | 一次性弧型切割吻合器及钉仓组件 | 风和 | 不通过 | 申报系统中所报的规格型号与上传的注册证信息不一致
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947204 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947315 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947290 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947214 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947241 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947107 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947319 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947221 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947189 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947328 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947325 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 上传医疗器械注册证及规格型号附件 |  | 201947297 | 硬脑膜修补片 | 博辉瑞进 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
北京麦康医疗器械有限公司 | 所报注册证号应为京械注准20152141045 |  | 201933181 | 一次性肠内营养输注管路 | 麦康 | 不通过 | 申报系统所报注册证号与上传注册证不一致
北京麦康医疗器械有限公司 | 所报注册证号应为京械注准20152141045 |  | 201933185 | 一次性肠内营养输注管路 | 麦康 | 不通过 | 申报系统所报注册证号与上传注册证不一致
江苏新智源医学科技有限公司 | 统审核结果为未按要求提供价格证明材料。 由于江西省只有挂网截图没有江西省公立医院发票，现申诉并提供安徽省挂网截图和安徽省2个公立医院的发票，一次性使用腹腔镜用穿刺器套装，型号：A型，价格：352.83元。 |  | 201950537 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 新智源 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示企业信息
江苏新智源医学科技有限公司 | 系统审核结果为未按要求提供价格证明材料。 由于江西省只有挂网截图没有江西省公立医院发票，现申诉并提供安徽省挂网截图和安徽省2个公立医院的发票，一次性使用腹腔镜用穿刺器套装，型号：E型，价格：1060.87元。 |  | 201950573 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 新智源 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品最小包装为1个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201943691 | 皮肤拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品为1个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201942025 | 一次性使用无菌拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品为2个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201943160 | 一次性使用无菌拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品为4个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201943185 | 一次性使用无菌拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品为6个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201943240 | 一次性使用无菌拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料，因湖南省的价格是按最小销售单位报价的，该产品为8个装/盒，所以按最小包装数量*最小销售单位来报价 |  | 201943276 | 一次性使用无菌拉钩 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料 |  | 201943629 | 一次性使用无菌腹腔镜穿刺器套件 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 该产品已按要求提供价格证明材料 |  | 201943573 | 一次性使用无菌腹腔镜穿刺器套件 | 瑞隆 | 不通过 | 申报系统提供的价格证明材料不清晰明确
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201943909 | 连接管 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201943034 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201942066 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201943868 | 连接管 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201943929 | 连接管 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，由于企业信息未审核通过所申报的产品也未审核通过，现已上传医疗器械生产产品登记表，望老师批准。 |  | 201941827 | 吸药器 | 迈德旺 | 不通过 | 企业审核不通过（未按要求上传医疗器械生产产品登记表）
宁波华科润生物科技有限公司 | 流水号：201938980 产品名称：椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 规格型号：SV550-3501 申诉价格为2345，此价格为2021年江西省中标价 |  | 201938980 | 椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 | 华科润 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品价格不一致
宁波华科润生物科技有限公司 | 流水号：201938471 产品名称：椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 规格型号：SV510-2403 申诉价格为1440，此价格为2021年湖南省挂网价 |  | 201938471 | 椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 | 华科润 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品价格不一致
宁波华科润生物科技有限公司 | 流水号：201937169 产品名称：椎体成形器系列-一次性使用可弯曲骨水泥填充套件 规格型号：SV131-3518 申诉价格为12000，此价格为2021年湖南省挂网价 |  | 201937169 | 椎体成形器系列-一次性使用可弯曲骨水泥填充套件 | 华科润 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品价格不一致
宁波华科润生物科技有限公司 | 流水号：201938967 产品名称：椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 规格型号：SV550-3001 申诉价格为2345，此价格为2021年江西省中标价 |  | 201938967 | 椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 | 华科润 | 不通过 | 申报系统价格证明材料与所报产品价格不一致
广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 兹有我司广东宝莱特医用科技股份有限公司的产品“宝莱特牌柠檬酸消毒液”，参加了2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息申报工作。2021年04月28日贵出让中心公示的“2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报审核结果”中，我司产品宝莱特牌20%柠檬酸消毒液、宝莱特牌50%柠檬酸消毒液的审核结果均为“审核不通过”，备注理由：未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件。对此我司提出疑义，理由如下： 1、 宝莱特牌柠檬酸消毒液属于消字号产品，无医疗器械注册证； 2、 我方申报时已上传了消毒产品生产企业卫生许可证及全国消毒产品网上备案信息，全国消毒产品网上备案信息能体现备案型号规格。 鉴于上述情况，我司现按贵出让中心的要求，重新提供消毒产品的生产企业卫生许可证及能体现型号格全国消毒产品网上备案信息，恳请贵出让中心再次进行资料审核为盼！ |  | 201929434 | 宝莱特牌20%柠檬酸消毒液 | 宝莱特 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 兹有我司广东宝莱特医用科技股份有限公司的产品“宝莱特牌柠檬酸消毒液”，参加了2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息申报工作。2021年04月28日贵出让中心公示的“2021年云南省高值医用耗材阳光采购信息更新及申报审核结果”中，我司产品宝莱特牌20%柠檬酸消毒液、宝莱特牌50%柠檬酸消毒液的审核结果均为“审核不通过”，备注理由：未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件。对此我司提出疑义，理由如下： 1、 宝莱特牌柠檬酸消毒液属于消字号产品，无医疗器械注册证； 2、 我方申报时已上传了消毒产品生产企业卫生许可证及全国消毒产品网上备案信息，全国消毒产品网上备案信息能体现备案型号规格。 鉴于上述情况，我司现按贵出让中心的要求，重新提供消毒产品的生产企业卫生许可证及能体现型号格全国消毒产品网上备案信息，恳请贵出让中心再次进行资料审核为盼！ |  | 201929414 | 宝莱特牌50%柠檬酸消毒液 | 宝莱特 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
成都思维特医疗器械有限公司 | 我公司在申报时根据申报系统里面提示提交注册证及注册证变更文件及变更文产品技术要求变更情况对比表（附件），产品技术要求变更情况对比表内容较多故只上传了对比较第一页，上传时把文件合为一个PDF文件上传，且原注册证产品技术要求因有变更未提交，不知是否因此视为未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件。若是可把附件所有页面全部附上。 |  | 201929408 | 一次性使用无创脑电传感器 | 思维特 | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械注册证或备案产品的规格型号附件
如皋市恒康医疗器材有限公司 | 我公司提交的价格依据为江西省平台挂网截图，应当符合要求，望老师重新审核，非常感谢 |  | 201944129 | 一次性使用胃管 | 旭东 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
如皋市恒康医疗器材有限公司 | 我公司提交的价格依据为江西省平台挂网截图，应当符合要求，望老师重新审核，非常感谢 |  | 201944097 | 一次性使用胃管 | 旭东 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
如皋市恒康医疗器材有限公司 | 我公司提交的价格依据为江西省平台挂网截图，应当符合要求，望老师重新审核，非常感谢 |  | 201944025 | 一次性使用胃管 | 旭东 | 不通过 | 申报系统价格证明材料未显示省份信息
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940271 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940305 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940242 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940295 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940262 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
灵力（云南）医疗科技有限公司 | 申诉理由：价格证明材料按要求是提交医院采购需求单。我司提交的是给医院送货的出库单，但是这个出库单有医院盖章，能证明医院的需求。需求单、出库单都是为了证明医院的需求，医院了盖章的出库单也证明了医院的需求，请老师尽量给予放行，为谢！ |  | 201940282 | 负压吸引用收集装置 | 灵力 | 通过
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201943057 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201942846 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201942664 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201937429 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201942891 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201942981 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201942935 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201943105 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201935399 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201943079 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。企业审核不通过原因：未上传承诺函。 实际情况：3月16日已上传承诺函。 |  | 201943041 | 脱细胞真皮基质 | 优创 | 不通过 | 企业审核不通过（未上传承诺函）
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 29254 | 颅内支架系统(LVIS) | LVIS | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 30050 | 微导管（Headway17sx） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 30051 | 微导管（Headway21/27） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22069 | 栓塞系统（Hydrosoft） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1054112 | 弹簧圈系统（Cosmos-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1054078 | 弹簧圈系统(普通圈-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053918 | 栓塞系统2014(HydrFrame-V-Trak)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 31013 | 弹簧圈分离控制盒 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 29206 | 弹簧圈系统（Cosmos） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 29477 | 弹簧圈系统（MCS-CSSR） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 30139 | 封堵球囊导管系统（Scepter C） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053463 | 远端通路导管（远距） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1054079 | 弹簧圈系统(Hypersoft1&1.5-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22082 | 微导管（Headway Duo ) | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22009 | 弹簧圈系统（hypersoft） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22010 | 弹簧圈系统（compass） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22217 | 栓塞系统（Hydrosoft） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 21985 | 导引导管系统（Chaperon） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 23275 | 栓塞系统（Hydroframe） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 29476 | 弹簧圈系统（VFC） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22138 | 微导管（Headway17s） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22071 | 栓塞系统（Hydrosoft1&1.5） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 23571 | 弹簧圈系统（complex） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1052943 | 弹簧圈系统(VFC-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053331 | 远端通路导管（超远距） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1054092 | 弹簧圈系统(MCS-CSSR-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053916 | 栓塞系统2014(HydroSoft-V-Trak)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053917 | 栓塞系统 2014(HydroSoft1&1.5-V-Trak)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 30053 | 导丝（Traxcess14） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 31296 | 弹簧圈系统（1&1.5） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1054111 | 弹簧圈系统（Helical SR-V-Trak advanced)系列 | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 1053914 | 远端通路导管（中距） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22070 | 栓塞系统（Hydroframe） | MicroVention | 通过
华瑭大昌商业（上海）有限公司 |  | 自2020年4月1日起，深圳绿洲兴业科技有限公司总代授权协议已终止，无权在采购系统中填报MicroVention品牌产品价格。该企业提供的湖南省挂网产品已撤销，原云南省挂网价及陕西挂网价为现行挂网价。详见附件。 | 22011 | 弹簧圈系统（helical） | MicroVention | 通过
江苏安诺锐科医疗器械有限公司 |  | 我司在参加2021年云南省高值医用耗材阳光采购的申报过程中，平台老师给予了 未按要求上传产品登记表的审核意见，我司在上传资料的时，产品登记表与产品注册证是放在一个PDF中的，望平台老师核查！ |  |  |  | 不通过 | 申报系统中未按要求上传医疗器械生产产品登记表，且不应为质疑，应为申诉
江苏优创生物医学科技有限公司 | 审核不通过原因：企业审核不通过。 实际情况：3月16日已上传承诺函 |  |  |  |  | 不通过 | 未上传承诺函
迈德旺（苏州）医疗设备有限公司 | 在云南省药品集中采购平台（高值耗材阳光采购申报系统3.0）上传企业资质医疗器械生产产品许可证时，未上传医疗器械生产产品登记表。以下附上证件，望审核老师批准。 |  |  |  |  | 不通过 | 未按要求上传医疗器械生产产品登记表