## Sheet1
流水号 | 分类名称 | 一级目录 | 二级目录 | 医保编码 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 投标企业 | 变更前医保编码 | 变更后医保编码
1350402 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | C02010105200004054050000013 | 带止血阀的可控导管鞘 | - | 408310 | 408310 | - | 国械注进20153031169 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010105200004054050000013 | C02010105200004054050000005
1351055 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | C020112 | C02011200400024054050000007 | 射频消融导管 | - | A701125 | A701125 | - | 国械注进20163012674 | 雅培医疗器械 Abbott Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400024054050000007 | C02011200400024054050000006
1348281 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组3-321） | - | A-TCSE-D，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）81，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型D，单弯； | A-TCSE-D | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000008 | C02011300400004054050000008
1348278 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-334） | - | A-TCSE-D，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）81，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型D，单弯； | A-TCSE-D | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000008 | C02011300400004054050000008
1348279 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-305） | - | A-TCSE-D，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）81，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型D，单弯； | A-TCSE-D | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000008 | C02011300400004054050000008
1348280 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组1-335） | - | A-TCSE-D，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）81，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型D，单弯； | A-TCSE-D | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000008 | C02011300400004054050000008
1348282 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-336） | - | A-TCSE-D，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）81，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型D，单弯； | A-TCSE-D | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000008 | C02011300400004054050000008
1348286 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组3-321） | - | A-TCSE-F，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）91，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型F，单弯； | A-TCSE-F | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000009 | C02011300400004054050000009
1348287 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-336） | - | A-TCSE-F，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）91，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型F，单弯； | A-TCSE-F | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000009 | C02011300400004054050000009
1348283 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-334） | - | A-TCSE-F，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）91，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型F，单弯； | A-TCSE-F | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000009 | C02011300400004054050000009
1348284 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-305） | - | A-TCSE-F，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）91，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型F，单弯； | A-TCSE-F | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000009 | C02011300400004054050000009
1348285 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组1-335） | - | A-TCSE-F，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）91，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型F，单弯； | A-TCSE-F | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000009 | C02011300400004054050000009
1348288 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-334） | - | A-TCSE-J，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）106，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型J，单弯； | A-TCSE-J | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000010 | C02011300400004054050000010
1348289 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-305） | - | A-TCSE-J，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）106，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型J，单弯； | A-TCSE-J | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000010 | C02011300400004054050000010
1348290 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组1-335） | - | A-TCSE-J，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）106，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型J，单弯； | A-TCSE-J | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000010 | C02011300400004054050000010
1348291 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组3-321） | - | A-TCSE-J，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）106，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型J，单弯； | A-TCSE-J | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000010 | C02011300400004054050000010
1348292 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | C02011200400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（分组2-336） | - | A-TCSE-J，导管直径（F）7.5，电极数4，可调节部分长度（mm）106，有效长度(cm)115，电极间距（mm）2-2-2，头端电极长度(mm)3.5，头端弯型J，单弯； | A-TCSE-J | - | 国械注进20203010469 | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02011200400004054050000010 | C02011300400004054050000010
1348216 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000012 | 磁电定位环形标测导管（分组2-334） | - | D-AVSE-D10-F15 | D-AVSE-D10-F15 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000012 | C02010900400007054050000014
1348217 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000012 | 磁电定位环形标测导管（分组2-303） | - | D-AVSE-D10-F15 | D-AVSE-D10-F15 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000012 | C02010900400007054050000014
1348218 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000012 | 磁电定位环形标测导管（分组3-314） | - | D-AVSE-D10-F15 | D-AVSE-D10-F15 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000012 | C02010900400007054050000014
1348219 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000013 | 磁电定位环形标测导管（分组2-334） | - | D-AVSE-D10-F20 | D-AVSE-D10-F20 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000013 | C02010900400007054050000015
1348220 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000013 | 磁电定位环形标测导管（分组2-303） | - | D-AVSE-D10-F20 | D-AVSE-D10-F20 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000013 | C02010900400007054050000015
1348221 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | C02010900400007054050000013 | 磁电定位环形标测导管（分组3-314） | - | D-AVSE-D10-F20 | D-AVSE-D10-F20 | - | 国械注进20193070209 | Abbott Medical 雅培医疗器械 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | C02010900400007054050000013 | C02010900400007054050000015